## Slide 1: RM237 Assemble SOP
Document Name： RM237 Version：A0 Date：2020/02/11

## Slide 2
CPU 與 COOLER 組裝

## Slide 3
開啓主板上CPU蓋，手指於指定位置將防塵蓋取下
針腳接觸面
CPU
針腳接觸面
散熱面
取出CPU 將CPU接觸面朝上將缺口對準CPU固定座放入
將CPU 轉回正面
並檢查COOLER 有無塗散熱膏，無散熱膏需補塗表面一層
將COOLER 對準4個腳座放下，注意有防呆
將CPU放置在主板上，依序鎖上定位螺絲，注意腳柱有防呆

## Slide 4
5RAMPSAUF003*3
5RAMPSAUF005*4
Step1.依圖示標示位置放置SPACER SUPPOR
H=12,T=2.0
H=16,T=2.0

## Slide 5
7
取出主板，檢查主板I/O，並刷入mac address 黃色貼紙為BMC 白色為LAN

## Slide 6
依圖示標示位置放置CPU
注意Cooler 方向

## Slide 7
依圖示步驟取出風扇架:
Step1. 將風扇架依圖示標示開關位置向上推翻啓
Step2. 將風扇架向上取出

## Slide 8
依圖示位置向上取出L型轉板支撐架

## Slide 9
依圖示位置向上取出L型轉板支撐架

## Slide 10
3
1
6
9
5
7
2
8
4
10
11
13
12
依圖示標示位置順序鎖入主板：
粉紅色為鎖上螺絲，紅色標示需加入電線固定夾片(5RAMIQAUF013)*4
5RAMIQAUF013

## Slide 11
連接MINI SAS線，整線

## Slide 12
依圖示標示位置連接PANEL cable與AUX cable

## Slide 13
STEP1.依圖示標示位置連接USB2.0(黑)
STEP2.依圖示標示位置連接USB3.0(藍)

## Slide 14
Step1.取出smbus cable，依圖示標示位置連接
Step2.取出smbus cable，依圖示標示位置連接

## Slide 15
依圖示標示位置連接D-SUB CABLE

## Slide 16
取出HSG *1，依圖示標示位置連接

## Slide 17
取出MINI SAS Cable*3依圖示標示順序位置連接，注意MINI SAS需要直立
1
2
3
1
2
3

## Slide 18
Step1.依圖示標示位置將USB3.0(藍)與MINI SAS Cable 整線
Step2.藍色標示位置為電線固定夾片將MINI SAS CABLE 固定

## Slide 19
連接SATA線，整線

## Slide 20
依圖示標示位置連接SATA CABLE*2
1
2
1
2

## Slide 21
取出power cable ，依圖示標示位置連接

## Slide 22
取出Power cable，依圖示標示位置連接

## Slide 23
Step1.依圖示標示位置處加入束線帶 *1
Step2.依圖示將電線固定夾片固定SATA CABLE

## Slide 24
依圖示標示位置將smb cable ，SATA CABLE ，D-SUB Cable ，Power cable整線
SMBus Cable
HSG Cable
SATA Cable*2
D-SUB CABLE
Power cable
使用束線帶整線
1
2
3
4
5
6

## Slide 25
接上轉板類，網卡，風扇架

## Slide 26
依圖示標示位置螺絲取下，放入RB237-X8X4轉板後所回

## Slide 27
RB237-X8X4
依圖示標示位置插入 板卡類:

## Slide 28
檢查是否對齊插槽，並垂直插入

## Slide 29
依圖示標示位置螺絲取下，放入RB237-X16X8轉板，鎖回螺絲

## Slide 30
RB237-X16X8
依圖示標示位置插入 板卡類:

## Slide 31
檢查是否對齊插槽，並垂直插入

## Slide 32
網路卡 條碼
LAN Mac address*2
依圖示標示置入網路卡*1
網路卡

## Slide 33
確認網路卡 I/O RJ-45 Port 讓位

## Slide 34
RB 條碼
依圖示標示位置螺絲取下，放入RB237-X16X8轉板，鎖回螺絲

## Slide 35
RB237-X16X8
依圖示標示位置插入 板卡類:

## Slide 36
檢查是否對齊插槽，並垂直插入

## Slide 37
注意需將Mini SAS Cable讓位

## Slide 38
依圖示標示位置裝回風扇模組架，並注意Power Cable 不可壓線

## Slide 39
Step1.I/O後窗位置
Step2.檢查線材連接位置
Step3.檢查線材走線位置

## Slide 40
取出導風罩Mylar

## Slide 41
依圖示標示位置放入Mylar

## Slide 42
將Mylar貼近轉板支撐架端向內彎曲放置轉板下方

## Slide 43
檢查放置後位置平整